## 00_MASTER
Master | Value
Status | Active
Status | Near Expired
Status | Expired
Status | Renewal Process
Status | Not Started
Status | Progress
Status | Done
Status | Overdue
Status | Open
Status | Closed
Status | Cancelled
Status | Approved
Status | Rejected
Status | Completed
Jenis | Project
Jenis | RKAP
Jenis | CAPEX
Jenis | OPEX
Severity | Low
Severity | Medium
Severity | High
Severity | Critical
Probability | Low
Probability | Medium
Probability | High
Priority | Low
Priority | Medium
Priority | High
Priority | Critical
Satuan | Unit
Satuan | Buah
Satuan | Liter
Satuan | m³
Satuan | kWh
Satuan | Set
Satuan | Orang
Aspek | Security
Aspek | Cleaning
Jenis PKS | Sewa Gedung
Jenis PKS | Cleaning
Jenis PKS | Security
Jenis PKS | Maintenance
Jenis PKS | Lainnya

## 01_PKS
No | Site/Gedung | Tanggal Berakhir | Sisa Hari | Status | Keterangan | PIC
15 | TBB | 2031-12-31 | 1955 | Active |  | KHAERUN N
7 | SRI RATU | 2030-12-31 | 1590 | Active |  | KHAERUN N
16 | Bassura | 2028-12-31 | 860 | Active |  | KHAERUN N
21 | ITC Depok Sewa No 6 | 2028-12-31 | 860 | Active |  | KHAERUN N
22 | ITC Depok Sewa No 7 | 2028-12-31 | 860 | Active |  | KHAERUN N
23 | ITC Depok Sewa No 8 | 2028-12-31 | 860 | Active |  | KHAERUN N
24 | ITC Depok Service No 6 | 2028-12-31 | 860 | Active |  | KHAERUN N
25 | ITC Depok Service No 7 | 2028-12-31 | 860 | Active |  | KHAERUN N
26 | ITC Depok Service No 8 | 2028-12-31 | 860 | Active |  | KHAERUN N
5 | MAJAPAHIT | 2027-12-31 | 494 | Active |  | KHAERUN N
6 | RUKO SRI RATU | 2027-12-31 | 494 | Active |  | KHAERUN N
31 | GraPARI Bintaro X Change | 2027-09-22 | 394 | Active |  | KHAERUN N
1 | GRAHA INTAN JOGJAKARTA | 2027-06-30 | 310 | Active |  | KHAERUN N
8 | TENDEAN | 2027-04-14 | 233 | Active |  | KHAERUN N
3 | GRAHA PENA SURABAYA | 2026-12-31 | 129 | Active |  | KHAERUN N
9 | GRHA TELKOM BSD 4 | 2026-12-31 | 129 | Active |  | KHAERUN N
10 | GRHA TELKOM BSD 8 | 2026-12-31 | 129 | Active |  | KHAERUN N
12 | PAHLAWAN 6 | 2026-12-31 | 129 | Active |  | KHAERUN N
13 | PAHLAWAN 7 | 2026-12-31 | 129 | Active |  | KHAERUN N
14 | PLASA TELKOM MALANG | 2026-12-31 | 129 | Active |  | KHAERUN N
27 | GraPARI Cikupa | 2026-12-31 | 129 | Active |  | KHAERUN N
33 | GraPARI TSM | 2026-12-17 | 115 | Active |  | KHAERUN N
11 | OPMC BOGOR NAS | 2026-10-31 | 68 | Active |  | KHAERUN N
30 | GraPARI Emporium Pluit | 2026-10-24 | 61 | Active |  | KHAERUN N
28 | GraPARI Karawaci Supermall | 2026-10-10 | 47 | Active |  | KHAERUN N
2 | GRAHA INTI FAUZI BSI | 2026-09-30 | 37 | Active |  | KHAERUN N
4 | KALBE JOGJA | 2026-09-30 | 37 | Active |  | KHAERUN N
17 | CSB | 2026-09-30 | 37 | Active |  | KHAERUN N
18 | ITC Depok Sewa | 2026-09-30 | 37 | Active |  | KHAERUN N
19 | ITC Depok Service | 2026-09-30 | 37 | Active |  | KHAERUN N
20 | ITC Depok Sewa LG.THL.01 (SITTING AREA) | 2026-09-30 | 37 | Active |  | KHAERUN N
29 | GraPARI BEC (Bandung) | 2026-09-30 | 37 | Active |  | KHAERUN N
32 | GraPARI MTC | 2026-09-30 | 37 | Active |  | KHAERUN N
Formulas:
Sisa Hari = IF([Tanggal Berakhir]="","",MAX([Tanggal Berakhir]-TODAY(),0))

## 02_RKAP_PROJECT
No | Site/Project | Nama Project/Target | Jenis | Target RKAP | Progress | Due Date | Sisa Hari | PIC | Status | Keterangan
1 | [7 empty] | KHAERUN N
2 | [7 empty] | KHAERUN N
3 | [7 empty] | KHAERUN N

## 03_MAINTENANCE
No | Periode | Site/Gedung | Area | Jenis Pekerjaan | Detail Pekerjaan | Target Pelaksanaan | PIC | Vendor | Estimasi Biaya | Status | Tanggal Selesai | Keterangan
1 | 2026-07-29 | Gatsu | Medan | AC | Kerusakan Bearing AC Casset Lanayan lt. 2 dan dilakukan perbaikan oleh mitra |  | HUDA |  | 900 | Done
| 2026-07-11 | GIF | Jakarta | AC | Maintenance Rutin |  |  |  |  | Done |  | 1 Bulan 2 kali
| 2026-04-06 | graha intan | Yogyakarta | Karpet | Perbaikan toilet Lt 1 Graha Intan |  |  |  |  | Done
| 2026-04-06 | graha intan | Yogyakarta | Karpet | Perbaikan toilet Lt 2 Graha Intan |  |  |  |  | Done
| 2026-04-03 | graha intan | Yogyakarta | Atap | Perbaikan atap bocor asbes gelombang |  |  |  |  | Done
| 2026-04-07 | graha intan | Yogyakarta | Tangga | Perbaikan tangga darurat pintu selatan
| 2026-04-03 | Kalbe | Yogyakarta | Atap | Perbaikan atap bocor |  |  |  |  | Done
| 2026-03-04 | Kalbe | Yogyakarta | Pagar | Perbaikan pagar utama |  |  |  |  | Done
| 2026-07-11 | Mampang | Jakarta | Genset | Maintenance Rutin |  |  |  |  | Done |  | 1 Bulan 2 kali
| 2026-07-25 | Mampang | Jakarta | Genset | Maintenance Rutin |  |  |  |  | Done |  | 1 Bulan 2 kali
| 2026-07-25 | Mampang | Jakarta | Lift | Maintenance Rutin |  |  |  |  | Done |  | 1 Bulan Sekali
| 2026-07-14 | Mampang | Jakarta | Pest Kontrol | Maintenance Rutin |  |  |  |  | Done |  | 1 Bulan 2 kali
| 2026-07-28 | Mampang | Jakarta | Pest Kontrol | Maintenance Rutin |  |  |  |  | Done
| 2026-07-02 | Mampang | Jakarta | Fire Alarm System | Maintenance Rutin |  |  |  |  | Done |  | 3 Bulan sekali
| 2026-07-02 | Mampang | Jakarta | Fire Suppression | Maintenance Rutin |  |  |  |  | Done |  | 3 Bulan sekali
| 2026-07-07 | Sri Ratu | Semarang | Lift | Service Lift penggantian tombol di lantai 2 |  |  |  |  | Done
| 2026-07-01 | Sri Ratu | Semarang | Toilet | Perbaikan saluran pembuangan urinoir Lt4, penambahan avur |  |  |  |  | Done
| 2026-07-02 | Sri Ratu | Semarang | Karpet | Pengantian karpet layanan lantai 2 , Lt4 |  |  |  |  | Done
| 2026-07-23 | Sri Ratu | Semarang | Lady Bin | Penggantian lady bin all lantai sri ratu |  |  |  |  | Done

## 04_NEAR MISS_INCIDENT
| Tanggal | Site/Gedung | Lokasi | Deskripsi Kejadian | Kategori | Severity | Tindakan Awal | Root Cause | Corrective Action | PIC | Target Penyelesaian | Status | Tanggal Closed | Keterangan
1 |  | Gedung Majapahit Semarang | Semarang | Vinyl lantai area musholla dan tempat wudhu sebagian mengelupas | Kejadian/Kerusakan |  |  |  |  | All Site Manager
2 |  | Gedung Majapahit Semarang | Semarang | 1 unit AC cassette layanan Halo BCA error | Kejadian/Kerusakan |  |  |  |  | All Site Manager
3 |  | Gedung Majapahit Semarang | Semarang | Papan tulis kaca ruang meeting lt.2 lepas/pecah | Kejadian/Kerusakan |  |  |  |  | All Site Manager
4 |  | Gedung Majapahit Semarang | Semarang | 1 lampu padam area ruang Labkom 2 | Kejadian/Kerusakan
5 |  | Gedung Majapahit Semarang | Semarang | Dudukan pengunci pintu Labkom 1 & Labkom 2 rusak | Kejadian/Kerusakan
6 |  | Gedung Majapahit Semarang | Semarang | Dilaporkan 23 afo expired tanggal 09 Juli 2026 | Lain-lain
7 |  | IDC Ciawi | Ciawi | Anunsiator alarm ruang server & posko sementara di off kan karena CPU anunsiator trouble/error, notifikasi alarm selalu muncul setiap menit (harus diganti) - sudah diketahui Bpk. Khaerun & Bpk. Huda | Kejadian/Kerusakan
8 |  | IDC Ciawi | Ciawi | 1 unit exhaust fan gedung Provue masih kondisi gulungan terbakar (proses JIP budget), diperbaiki untuk digulung ulang atau ganti unit baru | Kejadian/Kerusakan
9 |  | IDC Ciawi | Ciawi | Area dalam gedung Office Ex BDP: plafon & keramik kondisi rusak | Kejadian/Kerusakan
10 |  | IDC Ciawi | Ciawi | APAR expired tgl 18 Juli 2025, jumlah 48 tabung | Lain-lain
11 |  | Gedung OPMC Bogor | Bogor | Jumlah APAR: 6 tabung masal, berlaku s/d 20 Mei 2027 | Lain-lain
12 |  | Gedung OPMC Bogor | Bogor | UPS Lt.3 sementara OFF menunggu perbaikan selanjutnya dari vendor PT. Mandiri IDMICA Bersaudara | Informasi Kerusakan Gedung
13 |  | Gedung OPMC Bogor | Bogor | CCTV lantai 2 & 3 terkendala sering error (menunggu pergantian perangkat) | Informasi Kerusakan Gedung
14 |  | Gedung OPMC Bogor | Bogor | (Area Lantai 3) Ada kebocoran (rembes) dari jendela kaca jika hujan deras | Informasi Kerusakan Gedung
15 |  | Gedung OPMC Bogor | Bogor | (Area Lift) Exhaust fan di dalam lift rusak (sedang tahap pengajuan dari GSD) | Informasi Kerusakan Gedung
16 |  | Gedung OPMC Bogor | Bogor | (Area di B1) Ada titik kebocoran rembesan di area atap jika terjadi hujan di area gudang (sudah dilaporkan, belum ada progres pengerjaan dari GSD) | Informasi Kerusakan Gedung
17 |  | Gedung OPMC Bogor | Bogor | (Area Ground) 1 unit AC di ruang Infratel rusak, compressor AC rusak/jebol (sudah dilaporkan, menunggu biaya dari layanan atau dikerjakan dulu prosesnya oleh FAM) | Informasi Kerusakan Gedung
18 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | 1 unit AC layanan Retensi kurang dingin (belum ada bahan freon, masih menunggu dari admin/layanan) | Kejadian/Kerusakan
19 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | 1 unit AC ruang server rusak (sudah koordinasi pihak gedung/GSD, belum ada barang pengganti) | Kejadian/Kerusakan
20 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | 4 unit AC cassette gedung di ruang ERM kurang dingin/rusak/1 bocor (ada rencana pakai AC standing milik Infomedia) | Kejadian/Kerusakan
21 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | Kunci ruang meeting rusak, silinder kunci rusak (menunggu dari admin) | Kejadian/Kerusakan
22 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | 2 unit AC layanan VAME mati (menunggu dana buat penambahan AC milik Infomedia) | Kejadian/Kerusakan
23 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | 1 unit AC split ruang Admin tidak dingin (rencana pasang AC milik Infomedia) | Kejadian/Kerusakan
24 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | Pintu akses layanan CRM rusak/tidak aktif (perbaikan plat pengait) | Kejadian/Kerusakan
25 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | Ruang Layanan CRM, VAME, Sosmed, Ex Siloam, R. Admin, R. Meeting, Musholla bocor di area jendela dan layanan saat hujan; sudah dilaporkan ke pihak gedung dan sudah dilakukan investigasi | Kejadian/Kerusakan
26 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | Masih terjadi bocor area kerja Agent, R. VIP, R. Training lt.8 saat hujan deras | Kejadian/Kerusakan
27 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | AC di layanan INDIBIZ lt.4 freon bocor sehingga AC tidak dingin | Kejadian/Kerusakan
28 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | Akustik di layanan CC ERM Lt.4 jebol (sudah koordinasi ME gedung) | Kejadian/Kerusakan
29 |  | Gedung Grha Telkom BSD | Tangerang | AC split R. Meeting Harmoni Lt.4 mati, ada kebocoran di area pipa (sudah koordinasi ME gedung) | Kejadian/Kerusakan
30 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Kebocoran saat hujan di kanopi lobby (by vendor) | Kerusakan Gedung
31 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Keretakan kaca di bagian bawah sudut kanan layanan Suzuki (by vendor) | Kerusakan Gedung
32 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | CCTV No. D55 (area parkir motor belakang) error (signal internet) | Kerusakan Gedung
33 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Keretakan glass block pada dinding tangga darurat timur lt.5 (by vendor) | Kerusakan Gedung
34 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Kerusakan lantai di beberapa bagian di area kerja lt.3 (by vendor) | Kerusakan Gedung
35 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Access door ruang BFI Operation (Bp. Yogi) tidak berfungsi (sudah diinformasikan ke operator untuk penggantian) | Kerusakan Gedung
36 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Kebocoran saat hujan di bagian sudut kanan atas ruang mesin pompa lt.B (by vendor) | Kerusakan Gedung
37 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Keretakan dinding kaca lt.2 di depan gedung tepat pada besi penopang kanopi lobby luar (by vendor) | Kerusakan Gedung
38 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Blackscreen display room booking R. Meeting 3.2 (by vendor, proses pengajuan penawaran) | Kerusakan Gedung
39 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Kerusakan/robek wallpaper dinding di toilet lt.3 (by vendor) | Kerusakan Gedung
40 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | UPS lt.3 fan berbunyi kasar (sudah diketahui vendor PT. IMB) | Kerusakan Gedung
41 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Kebocoran saat hujan di ruang Sekretariat Masjid (dugaan sementara terjadi setelah perbaikan paving blok, sebelumnya tidak ada) | Kerusakan Gedung
42 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Kebocoran saat hujan di glass block tangga darurat timur lt.4 (by vendor) | Kerusakan Gedung
43 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | UPS lt.D status bypass (sudah ada backup UPS 10 KVA) | Kerusakan Gedung
44 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Rembesan air saat hujan pada tiang dinding di R. CCTV (by vendor) | Kerusakan Gedung
45 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | 1 titik sprinkler bekas uji reksa oleh Tuvnord belum diganti, valve sprinkler area basement kondisi masih tertutup (by vendor, dalam proses penawaran perbaikan kebocoran di masjid) | Kerusakan Gedung
46 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Kebocoran saat hujan di area depan teras masjid (by vendor) | Kerusakan Gedung
47 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Retak kaca di dalam lift pada bagian ujung kanan atas (by vendor) | Kerusakan Gedung
48 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Kebocoran di area ruang tunggu BOD lt.4 sudah tidak terlihat lagi (vendor Inmedko belum selesai penanganan di area rooftop/perapihan tribune dan lantainya) | Kerusakan Gedung
49 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Rembesan saat hujan deras di tiang-tiang area basement | Kerusakan Gedung
50 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Wallpaper dinding lt.D ruang fax terkelupas (sudah dilakukan pengeleman oleh ME) | Kerusakan Gedung
51 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Layar room booking R. Meeting Akhlak lt.4 terlepas, frame LCD patah (sudah diserahkan ke security, by Data Scrip) | Kerusakan Gedung
52 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Impeller pompa transfer harus diganti karena as sudah aus (saat ini 1 pompa yang bekerja) | Kerusakan Gedung
53 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Pintu toilet pria lt.D tidak bisa menutup rapat otomatis dikarenakan seret | Kerusakan Gedung
54 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Kebocoran saat hujan di ruang Dir. FRM (sudah dalam pengerjaan) | Kerusakan Gedung
55 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Kebocoran saat hujan di R. CCTV di bagian bawah AC | Kerusakan Gedung
56 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Display room booking 5.1 mati/blackscreen | Kerusakan Gedung
57 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | Access door layanan Sompo rusak (sudah dilakukan pengecekan oleh ME) | Kerusakan Gedung
58 |  | Gedung Infomedia Fatmawati | Jakarta | CCTV No. D21 area rooftop studio musik lt.5 error (sudah dicek ME Bp. Haerul, diketahui jalur kabel rusak) | Kerusakan Gedung
59 |  | Gedung Infomedia Contact Center Mampang | Jakarta | Terjadi kebocoran/rembes air saat hujan dari lt.2 s/d lt.4 (harus dilakukan pengecekan pada sisi sambungan kaca dan pengeleman ulang kaca sisi luar oleh mitra tenaga ahli dalam perbaikan) | Kejadian/Kerusakan
60 |  | Gedung Infomedia Contact Center Mampang | Jakarta | Plafon koridor lt.5 ada kebocoran (untuk perbaikan harus dilakukan oleh mitra/vendor) | Kejadian/Kerusakan
61 |  | Infomedia Sri Ratu Semarang | Semarang | On proses perbaikan hardisk UN error DVR CCTV lt.3 | Kejadian/Kerusakan
62 |  | Infomedia Sri Ratu Semarang | Semarang | Terjadi kerusakan pada konektor CCTV lt.5 di PC pos security | Kejadian/Kerusakan
63 |  | Infomedia Sri Ratu Semarang | Semarang | Kerusakan akibat kebakaran dari gedung sebelah (cafe Winer) di area ex layanan Allianz In | Kejadian/Kerusakan

## 05_LISTRIK
No | Periode | Site/Gedung | Meter ID | Pemakaian kWh | Nilai Tagihan | Meter Awal | Meter Akhir | PIC | Tanggal Update | Keterangan
1 | Juli | Gatsu |  | 24131 | 38371262 |  |  | FAM 1
2 | Juli | TBB |  |  | 216427.082 |  |  | FAM 3
3 | Juli | Yogyakarta graha intan | 521072071752 | 23044 | 35965312 |  |  | FAM 5
4 | Juli | Yogyakarta kalbe | 521072193665 | 8074 | 12607357 |  |  | FAM 5
5 | Juli | Graha Pena |  | 461 | 13971510 |  |  | FAM 5
|  |  |  | 55710 | 101131868.1

## 06_SOLAR_GENSET
No | Periode | Site/Gedung | Genset ID | Pemakaian Solar (L) | Jam Operasi Genset | Jumlah Pengisian | Harga/Liter | Total Biaya | PIC | Tanggal Update | Keterangan
1 |  | Gatsu |  | 20 |  |  | 6800 | 136000 | KHAERUN N |  | Sisa stock 100 Liter
| 06-January-26 | graha intan |  | 3.15 | 0.15 | 3.15 | 21150 | 42840 | FAM 5
| 13-January-26 | graha intan |  | 3.15 | 0.15 | 3.15 | 21150 | 42840 | FAM 5
| 20-January-26 | graha intan |  | 3.15 | 0.15 | 3.15 | 21150 | 42840 | FAM 5
| 27-January-26 | graha intan |  | 3.15 | 0.15 | 3.15 | 21150 | 42840 | FAM 5
| 28-January-26 | graha intan |  | 1008 | 0.03 | 1.008 | 21150 | 13709 | FAM 5
1028

## 07_BBM_KENDARAAN
No | Periode | Site | No. Kendaraan | Jenis Kendaraan | Jenis BBM | Pemakaian (L) | Odometer Awal | Odometer Akhir | Total Jarak Tempuh | Total Biaya | PIC | Tanggal Update | Keterangan
1 | Juli | TBB | B 2279 PIO |  |  | 559 |  |  | 5.882 |  | All Site Manager / KHAERUN N
2 | Juli | TBB | D 1447 ALT |  |  | 1445 |  |  | 13676 |  | All Site Manager / KHAERUN N
| jan | Surabaya Grapari |  | Innova Reborn G Diesel |  | 362 |  |  |  |  | fam 5
| feb | Surabaya Grapari |  | Innova Reborn G Diesel |  | 210 |  |  |  |  | fam 5
| mar | Surabaya Grapari |  | Innova Reborn G Diesel |  | 225 |  |  |  |  | fam 5
| apr | Surabaya Grapari |  | Innova Reborn G Diesel |  | 235 |  |  |  |  | fam 5
| mei | Surabaya Grapari |  | Innova Reborn G Diesel |  | 378 |  |  |  |  | fam 5
| jun | Surabaya Grapari |  | Innova Reborn G Diesel |  | 412 |  |  |  |  | fam 5
2004

## 08_PDAM
No | Periode | Site/Gedung | No. Meter | Pemakaian (m³) | Nilai Tagihan | Meter Awal | Meter Akhir | PIC | Tanggal Update | Keterangan
1 | Juli | Gatsu |  | 347768 | 3825453 |  |  | All Site Manager / KHAERUN N
2 | Juli | Yogyakarta Graha Intan | [5 empty] | fam 5 |  | menggunakan pompa sumur
| Juli | graha pena surabaya |  | 9 | 148500 |  |  | fam 5
|  |  |  | 347777 | 3973953

## 09_MATERIAL_REPLACEMENT
No | Tanggal | Site/Gedung | Area | Material | Spesifikasi | Qty | Satuan | Kondisi Material Lama | Alasan Penggantian | Estimasi Biaya | PIC | Status | Keterangan
| 2026-07-22 | BSD | Tangerang | Lampu | [7 empty] | Done
1 | 2026-07-01 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu Downlight 12 W bulat | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
2 | 2026-07-02 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu TL 18 Watt | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
3 | 2026-07-03 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu TL 18 Watt | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-03 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu TL 18 Watt | 2 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-08 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu Spotlight | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-09 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu TL 18 Watt | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-11 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu TL 18 Watt | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-20 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu Downlight 12 W bulat | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-21 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu TL 18 Watt | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-22 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | [7 empty] | Done
| 2026-07-22 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu TL 18 Watt | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-23 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu TL 18 Watt | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-23 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | [7 empty] | Done
| 2026-07-24 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu TL 18 Watt | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-30 | Fatmawati | Jakarta | Lampu | Lampu TL 18 Watt | 1 | Buah | Mati | Mati |  |  | Done
| 2026-07-12 | Fatmawati | Jakarta | Pintu | [7 empty] | Done
| 2026-07-28 | Fatmawati | Jakarta | Pintu | [7 empty] | Done
| 2026-07-29 | Fatmawati | Jakarta | Pintu | [7 empty] | Done
| 2026-04-28 | graha intan | Yogyakarta | Flexible house | pipa flexible | 1 | Buah | rusak
| 2026-06-19 | graha intan | Yogyakarta | Jet Shower | jet shower | 1 | Buah | rusak
| 2026-07-21 | graha intan | Yogyakarta | Kran | kran | 1 | Buah | rusak
| 2026-05-20 | graha intan | Yogyakarta | Kran | kran | 1 | Buah | rusak
| 2026-06-18 | graha intan | Yogyakarta | Kran | kran | 1 | Buah | rusak
| 2026-08-14 | graha intan | Yogyakarta | Kran | kran | 1 | Buah | rusak
| 2026-04-28 | graha intan | Yogyakarta | Kran | Penggantian kran | 1 | Buah | rusak
| 2026-01-15 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-01-15 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-02-18 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-02-18 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-02-28 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Philips 17w | 1 | Buah | Mati
| 2026-03-05 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | TL In-Light 18 w | 1 | Buah | Mati
| 2026-03-05 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-03-17 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-03-17 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-03-17 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-03-17 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | TL In-Light 18 w | 1 | Buah | Mati
| 2026-03-17 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | TL In-Light 18 w | 1 | Buah | Mati
| 2026-03-27 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Philips 17w | 1 | Buah | Mati
| 2026-03-27 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Philips 17w | 1 | Buah | Mati
| 2026-04-16 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Philips 17w | 1 | Buah | Mati
| 2026-05-20 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Philips 17w | 1 | Buah | Mati
| 2026-05-20 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | Bohlamp Philips 11 w | 1 | Buah | Mati
| 2026-05-21 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-05-21 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | TL In-Light 18 w | 1 | Buah | Mati
| 2026-05-29 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Philips 17w | 1 | Buah | Mati
| 2026-06-03 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Philips 17w | 1 | Buah | Mati
| 2026-06-09 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Philips 17w | 1 | Buah | Mati
| 2026-07-06 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Philips 17w | 1 | Buah | Mati
| 2026-07-24 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-07-24 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-07-24 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | downlight Hannoch 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-07-28 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | Filament 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-07-28 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | Filament 7w | 1 | Buah | Mati
| 2026-07-28 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | Filament 4w | 1 | Buah | Mati
| 2026-07-28 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | Filament 4w | 1 | Buah | Mati
| 2026-08-12 | graha intan | Yogyakarta | Lampu | Led Strip | 1 | Buah | Mati
| 2025-10-17 | KALBE | Yogyakarta | Kran | Penggantian Kran shower | 1 | Buah | Mati/rusak
| 2026-05-06 | KALBE | Yogyakarta | Kran | Penggantian kran wastafel | 2 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2026-06-22 | KALBE | Yogyakarta | Kran | Penggantian kran urinoir | 1 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2026-07-31 | KALBE | Yogyakarta | Kran | Penggantian swith level & kran | 1 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2025-10-01 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 1 | Buah | Mati/rusak
| 2025-11-17 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 1 | Buah | Mati/rusak
| 2025-11-17 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 1 | Buah | Mati/rusak
| 2025-12-18 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 2 | Buah | Mati/rusak
| 2025-12-29 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 1 | Buah | Mati/rusak
| 2026-01-19 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 2 | Buah | Mati/rusak
| 2026-01-19 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 1 | Buah | Mati/rusak
| 2026-01-19 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 1 | Buah | Mati/rusak
| 2026-02-02 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 1 | Buah | Mati/rusak
| 2026-02-04 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 2 | Buah | Mati/rusak
| 2026-02-09 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 2 | Buah | Mati/rusak
| 2026-02-25 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 1 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2026-02-25 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 1 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2026-03-02 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 2 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2026-03-12 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 2 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2026-03-25 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 6 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2026-04-17 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 4 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2026-04-24 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian Lampu | 1 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2026-05-06 | KALBE | Yogyakarta | Lampu | Penggantian lampu | 1 | Buah | Mati/rusak | Mati/rusak
| 2026-07-01 | Mampang | Jakarta | Lampu | LED Downlight 9 Watt | [6 empty] | Done
| 2026-07-01 | Mampang | Jakarta | Lampu | LED Downlight 9 Watt | [6 empty] | Done
| 2026-07-29 | Mampang | Jakarta | Lampu | LED Downlight 9 Watt | [6 empty] | Done
| 2026-07-28 | OPM Bogor | Bogor | Lampu | [7 empty] | Done
| 2026-07-07 | Sri Ratu | Semarang | Jet Shower | Penggantian 2 set jet shower toilet Lt5 | 2 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-08 | Sri Ratu | Semarang | Jet Shower | Penggantian 1 set jet shower toilet Lt2 | 1 | Buah
| 2026-07-16 | Sri Ratu | Semarang | Jet Shower | Ganti 3 set jet shower toilet Lt1, 2 | 3 | Buah
| 2026-07-20 | Sri Ratu | Semarang | Jet Shower | Penggantian 1 set jet shower Lt1, | 1 | Buah
| 2026-07-13 | Sri Ratu | Semarang | Kabel | wiring ulang lampu plc ke led bulp area pos security Lt1
| 2026-07-21 | Sri Ratu | Semarang | Kabel | Wiring ulang ganti fitting, lampu ke led bulp area pos security Lt1
| 2026-07-09 | Sri Ratu | Semarang | Kran | Penggantian 1 Kran T closet lt4 | 1 | Buah
| 2026-07-20 | Sri Ratu | Semarang | Kran | Penggantian 1 kran T inlet | 1 | Buah
| 2026-07-05 | Sri Ratu | Semarang | Lampu | penggantian 4 bh lampu bulb ke led panel cc prodia | 4 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-06 | Sri Ratu | Semarang | Lampu | penggantian 3 bh lampu LED area Ops cc garuda | 3 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-10 | Sri Ratu | Semarang | Lampu | Penggantian lampu toilet Lt 3, perbaikan otomatis closet | 1 | Buah
| 2026-07-14 | Sri Ratu | Semarang | Lampu | Werring ulang ganti 5 lampu plc di ganti dg lampu bulb | 5 | Buah
| 2026-07-15 | Sri Ratu | Semarang | Lampu | Penggantian 2 led downlite koridor sll - caselab | 2 | Buah
| 2026-07-24 | Sri Ratu | Semarang | Lampu | Penggantian 2 lampu downlite area lounge | 2 | Buah
| 2026-07-10 | Sri Ratu | Semarang | Parquet | Perbaikan lantai parquet area koridor ke toilet/mushola
| 2026-07-20 | Sri Ratu | Semarang | Parquet | Perbaikan lantai parquet area koridor ke toilet/mushola
| 2026-07-02 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 2 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-06 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 2 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-07 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 1 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-07 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 2 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-10 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 1 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-14 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 1 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-15 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 1 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-16 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 1 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-20 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 1 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-21 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 1 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-23 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 1 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-24 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 1 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-27 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 3 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-28 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 2 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-28 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 3 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-30 | Tendean | Jakarta | Lampu | Lampu penerangan | 2 | Buah |  |  |  |  | Done
| 2026-07-15 | Tendean | Jakarta | Mobile Drawer | Baut, tang & obeng | 1 | Unit |  |  |  |  | Done

## 10_UTILISASI_GEDUNG
No | Periode | Site/Gedung | Total Luas (m²) | Luas Terpakai (m²) | Luas Idle (m²) | Total Seat | Seat Terpakai | Seat Idle | Utilisasi (%) | PIC | Tanggal Update | Keterangan
| Juli | Gatsu | 698 |  |  | 257 | 229 | 28 | 89.11% | All Site Manager
| Juli | Fatmawati |  | 812 | 65 | 274 | 244 | 30 | 89.05%
| Juli | Tendean |  | 1702 | 335 | 609 | 477 | 132 | 78.33%
| Juli | Mampang |  | 762 | 110 | 451 | 237 | 214 | 52.55%
| Juli | GIF |  | 571 |  | 95 | 95 | 0 | 100%
| Juli | BSD |  | 1034 |  | 290 | 290 | 0 | 100%
| Juli | OPMC Bogor |  | 891 |  | 363 | 363 | 0 | 100%
| Juli | P2P Plaza Telkom | 800 | 516 | 284 | 230 | 38 | 192 | 0.16522 | fam 5
| Juli | BNI MultiSite | 1116 | 1116 | 0 | 187 | 187 | 0 | 1 | fam 5
| Juli | Citilink | 664 | 320 | 409 | 44 | 13 | 31 | 0.29545 | fam 5
| Juli | Bank Jatim | 664 | 65 | 409 | 15 | 15 | 0 | 1 | fam 5
| Juli | Citilink Graha Intan | 1427 | 82 | 775 | 35 | 33 | 2 | 0.94286 | fam 5
| Juli | Siloam | 1427 | 110 | 775 | 23 | 23 | 0 | 1 | fam 5
| Juli | Taspen | 1427 | 26 | 775 | 7 | 7 | 0 | 1 | fam 5
| Juli | Bank of India | 1427 | 9 | 775 | 3 | 3 | 0 | 1 | fam 5
| Juli | Pegadaian | 1427 | 153 | 775 | 66 | 66 | 0 | 1 | fam 5
| Juli | Alloresh | 1427 | 34 | 775 | 6 | 6 | 0 | 1 | fam 5
| Juli | Kemenkes Satu Sehat | 1427 | 115 | 775 | 64 | 64 | 0 | 1 | fam 5
| Juli | Pegadaian (space ex Aladin) | 1427 | 93 | 775 | 24 | 20 | 4 | 0.83333 | fam 5
| Juli | Damri | 1427 | 30 | 775 | 4 | 4 | 0 | 1 | fam 5
| Juli | CRM Kalbe | 800 | 800 | 775 | 150 | 20 | 130 | 0.13333 | fam 5
|  |  | 17585 | 9241 | 9362 |  |  | 763

## 11_BOOKING
No | Tanggal Booking | Site/Gedung |  | Ruangan | Luas (m2) | Seat | Nama Pemesan | Status Booking | PIC | Keterangan
1 |  | BSD | 4 | ex. Meeting Room SRC | 12 | 4 | Danamon | Deal | DILLA
2 |  | BSD | 4 | ex. SRC | 33.3 | 20 | Allo Bank | Booking | DILLA | 2026-06-08
3 |  | OPMC Tendean | 1 | ex. FASSO | 80.4 | 26 | DMO HQ | Booking | DILLA | 2026-08-09
|  | OPMC Tendean | 4 | ex. Damri | 28 | 5 | CC Bapenda | Used
|  | TBB Bandung | 4 | BO Enterprise ex. richeese | 17.6 | 4 | Moving Bio Farma | Used
|  | Sri Ratu Semarang | 3 | ex. pertamina |  | 57 | BRI | Deal
|  | Sri Ratu Semarang | 3 | ex. BRI |  | 78 | BRI | Deal
|  | Sri Ratu Semarang | 4 | ex. BRI |  | 204 | BRI | Deal
|  | Sri Ratu Semarang | 1 | ex. Satu sehat | 18 | 5 | Bank Maspion | On Progress |  | Menunggu Feedback
|  | Graha Intan Yogyakarta | B | Ex. BPJS | 10 | 5 | Damri (only 5 seat sharing space) | Deal
|  | Graha Intan Yogyakarta | 2 | ex. Aladin | 84 | 32 | Pegadaian (32 Seat) | Deal
|  | Graha Intan Yogyakarta | 1 | ex. satu sehat | 6.5 | 3 | MSIG | On Progress
|  | Graha Intan Yogyakarta | 1 | ex. satu sehat | 6.5 | 3 | RENCANA DAMRI PINDAH KE LT 1 | On Progress

## 12_CHURN
No | Periode | Site/Gedung | Customer/Unit | Layanan | Potensi Churn | Indikasi/Alasan | Dampak | Probability | Action Plan | PIC | Target Follow Up | Status | Keterangan
1 |  | Ring Road | CRM Kalbe | CRM Kalbe | positif | dari 150 seat menjadi 20 seat | revenue berkurang | High | mencari prospek client lain | All SIte Manager |  | Active
2 | [9 empty] | All SIte Manager
3 | [9 empty] | All SIte Manager

## 13_KEAMANAN_KEBERSIHAN
No | Periode | Site/Gedung | Aspek | Jumlah Danru | Jumlah Anggota | Jumlah | PIC | Keterangan
1 |  | Gatsu | Security | 1 | 3 | 4 | All Site Manager/Huda
2 |  | Gatsu | Cleaning | 1 | 4 | 5 | All Site Manager/Huda
3 |  | Gatsu | ME | 0 | 1 | 1 | All Site Manager/Huda
|  | Graha Pangeran Surabaya | Security | 1 | 2 | 3 | FAM 5
|  | Graha Pangeran Surabaya | Cleaning | 1 | 2 | 3 | FAM 5
|  | Plaza Telkom Malang | Security | 1 | 3 | 4 | FAM 5
|  | Plaza Telkom Malang | Cleaning | 1 | 2 | 3 | FAM 5
|  | Graha Pena Surabaya | Security | 1 | 3 | 4 | FAM 5
|  | Graha Pena Surabaya | Cleaning | 1 | 2 | 3 | FAM 5
|  | Gedung Kalbe | Security | 1 | 3 | 4 | FAM 5
|  | Gedung Kalbe | Cleaning | 0 | 2 | 2 | FAM 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | Security | 1 | 7 | 8 | FAM 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | Cleaning | 1 | 5 | 6 | FAM 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | ME | 0 | 2 | 2 | FAM 5

## 14_LAYANAN_AKTIF
No | Periode | Site/Gedung | Nama Layanan | Luas (M2) | Total Seat | Used Seat | Idle Seat | Jumlah SDM | PIC | Tanggal Update | Keterangan
1 |  | Gatsu | CC BANK SUMUT lt. 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 11 | All Site Manager
2 |  | Gatsu | HR SSO lt. 1 | 2026-02-07 | 3 | 3 | 0 | 1 | All Site Manager
3 |  | Gatsu | CC BANK MESTIKA lt. 1 | 2026-08-06 | 3 | 3 | 0 | 6 | All Site Manager
|  | Gatsu | OBC FMC PRODUCT STAGE-2 (TAFF) lt. 1 & 2 (lt. 1 =219 m2 & lt. 2 = 219 m2) | 438 | 171 | 171 | 0 | 157
|  | Gatsu | COLLECTION CONVERGENCY T. SEL AREA-1 lt. 3 | 122 | 48 | 48 | 0 | 52
|  | Gatsu | R. IDLE lt. 2 | 77 | 28 | 0 | 28
|  | Fatmawati | PERHUTANI | 25 | 0 | 0 |  | 5
|  | Fatmawati | TOKIO MARINE | 15 | 5 | 5 |  | 11
|  | Fatmawati | MCD | 38 | 11 | 11 |  | 36
|  | Fatmawati | Grapari Telkomsel | 57 | 16 | 16 |  | 10
|  | Fatmawati | 3A (AUTOMATION, AI & ANALYTICS) | 27 | 11 | 11 |  | 11
|  | Fatmawati | RUANG SERVER/UPS | 34 | 4 | 4 |  | 6
|  | Fatmawati | PEGADAIAN | 111 | 63 | 63 |  | 60
|  | Fatmawati | SUZUKI | 32 | 18 | 18 |  | 17
|  | Fatmawati | HM SAMPOERNA | 48 | 23 | 23 |  | 23
|  | Fatmawati | GARUDA MILES | 90 | 18 | 18 |  | 46
|  | Fatmawati | GARUDA E-COMMERCE | 127 | 34 | 34 |  | 56
|  | Fatmawati | GARUDA SUPPORT | 97 | 6 | 6 |  | 5
|  | Fatmawati | Eks BPJS (Admin) | 18 | 4 | 4 |  | 2
|  | Fatmawati | SOMPO | 11 | 4 | 4 |  | 4
|  | Fatmawati | JASINDO | 11 | 4 | 4 |  | 5
|  | Fatmawati | BNI SEKURITAS | 25 | 11 | 11 |  | 7
|  | Fatmawati | FINNET | 27 | 6 | 6 |  | 21
|  | Fatmawati | ASURANSI RAMAYANA | 19 | 6 | 6 |  | 7
|  | Tendean | Garuda | 66 | 33 | 33 |  | 23
|  | Tendean | KSP | 9 | 2 | 2 |  | 4
|  | Tendean | NUON / Melon | 10 | 4 | 4 |  | 8
|  | Tendean | Federal Oil | 14 | 6 | 6 |  | 4
|  | Tendean | DMO HQ Cooltura | 63 | 15 | 15 |  | 18
|  | Tendean | Jamkrindo | 10 | 3 | 3 |  | 1
|  | Tendean | DPR | 22 | 4 | 4 |  | 5
|  | Tendean | Acer | 50 | 13 | 13 |  | 10
|  | Tendean | Dominos | 25 | 8 | 8 |  | 12
|  | Tendean | Kemenham | 14 | 4 | 4 |  | 7
|  | Tendean | Mitratel | 56 | 6 | 6 |  | 20
|  | Tendean | OPS TGNT Segment 3 |  | 3 | 3 |  | 5
|  | Tendean | BSS | 18 | 6 | 6 |  | 8
|  | Tendean | KB Bank | 121 | 40 | 40 |  | 24
|  | Tendean | MNC | 51 | 29 | 29 |  | 21
|  | Tendean | IT HM Sampoerna | 25 | 5 | 5 |  | 6
|  | Tendean | OPS TGNT Segment 2 | 15 | 4 | 4 |  | 5
|  | Tendean | IT ICD | 11 | 7 | 7 |  | 11
|  | Tendean | DOM ROC | 88 | 20 | 20 |  | 20
|  | Tendean | R. MGR DOM / 3A | 8 | 2 | 2 |  | 6
|  | Tendean | DOM Support | 210 | 30 | 30 |  | 39
|  | Tendean | BES | 260 | 73 | 73 |  | 106
|  | Tendean | IT BES | 34 | 12 | 12
|  | Tendean | OPS E 1 | 39 | 16 | 16 |  | 16
|  | Tendean | Telkom DMO | 57 | 18 | 18 |  | 16
|  | Tendean | Allo Bank | 210 | 75 | 75 |  | 93
|  | Tendean | ASDP | 59 | 16 | 16 |  | 24
|  | Tendean | IT | 22 | 2 | 2 |  | 5
|  | Tendean | Damri | 28 | 5 | 5 |  | 6
|  | Tendean | Mitratel | 107 | 16 | 16 |  | 35
|  | Mampang | IT OPERTION/IOC | 130 | 30 | 30 |  | 29
|  | Mampang | IT OPERTION | 8 | 4 | 4 |  | 2
|  | Mampang | Infomedia | 27 | 8 | 8 |  | 10
|  | Mampang | Metra Holding | 10 | 3 | 3 |  | 3
|  | Mampang | MD Media | 3 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | Telkom Regional | 3 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | TSSC - EBIS DGS | 33 | 10 | 10 |  | 9
|  | Mampang | TSSC - EBIS ERM | 53 | 16 | 16 |  | 15
|  | Mampang | TSSC - EBIS DPS DSS | 23 | 7 | 7 |  | 7
|  | Mampang | TSSC - EBIS BRAS | 23 | 7 | 7 |  | 7
|  | Mampang | Telkomedika | 3 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | Telkom Infra | 3 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | PT Metra Net | 3 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | TIF / Infraco | 3 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | SSI | 10 | 3 | 3 |  | 3
|  | Mampang | GSD | 7 | 2 | 2 |  | 2
|  | Mampang | R2R FCBP 01 TAX | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | Mampang | Dept. Recruitment & Training Operation | 111 | 31 | 31 |  | 54
|  | Mampang | Dept. Industrial Relation SSO | 50 | 14 | 14 |  | 20
|  | Mampang | Dept. Operationa Payroll SSO | 61 | 17 | 17 |  | 16
|  | Mampang | GM | 4 | 1 | 1 |  | 0
|  | Mampang | Infomedia | 13 | 6 | 6 |  | 4
|  | Mampang | TSSC - FCBP | 62 | 28 | 28 |  | 28
|  | Mampang | TSSC - Quality Control | 7 | 3 | 3 |  | 3
|  | Mampang | TSSC - HELPDESK | 13 | 6 | 6 |  | 6
|  | Mampang | ISH | 4 | 2 | 2 |  | 2
|  | Mampang | Digiserve | 2 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | TSSC - Data Ware House | 2 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | SDA - QC AI | 2 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | Infomedia | 2 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | Senior officer | 4 | 2 | 2 |  | 2
|  | Mampang | Manager | 11 | 1 | 1 |  | 1
|  | Mampang | INNOVATION & RESEARCH | 11 | 5 | 5 |  | 3
|  | Mampang | INCUBATION & PRICING | 11 | 5 | 5 |  | 3
|  | Mampang | Ideal | 13 | 6 | 6 |  | 0
|  | Mampang | Team Implementasi Alisa 2.0 | 32 | 10 | 10 |  | 12
|  | GIF | Bank Syariah Indonesia | 571 | 95 | 95 |  | 145
|  | OPMC-BSD | CRM
vame
RETENSI ERM
ERM SOSMED
BANK DANAMON
PLAZA INDIBIZ
Admin
|  | Graha Pangeran Surabaya | BNI Multisite | 1116 | 187 | 187 | 0 | 150 | fam 5
|  | Graha Pena Surabaya | Bank Jatim | 65 | 15 | 15 | 0 | 22 | fam 5
|  | Graha Pena Surabaya | Citilink | 320 | 44 | 13 | 0 | 20 | fam 5
|  | Gedung Kalbe | Kalbe | 800 | 150 | 20 | 0 | 20 | fam 5
|  | Plaza Telkom Malang | P2P | 516 | 220 | 38 | 0 | 34 | fam 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | Citilink | 82 | 33 | 33 | 0 | 31 | fam 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | Siloam | 110 | 23 | 23 | 0 | 36 | fam 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | Taspen | 26 | 7 | 7 | 0 | 15 | fam 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | BOII | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | fam 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | Pegadaian | 153 | 66 | 66 | 0 | 80 | fam 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | allofresh | 34 | 6 | 6 | 0 | 8 | fam 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | SatuSehat | 115 | 64 | 64 | 0 | 60 | fam 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | Pegadaian di ex Aladin | 93 | 20 | 20 | 0 | 20 | fam 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | Damri | 30 | 4 | 4 | 0 | 4 | fam 5
|  | Graha Intan Yogyakarta | Posindo | 56 | 27 | 27 | 0 | 35 | fam 5

## 15_JUMLAH KARYAWAN
No | Periode | Site/Gedung | Unit | Jumlah Karyawan | Karyawan Aktif | Total | PIC | Tanggal Update | Keterangan
1 |  | Gatsu | CC Bank Sumut | 11 | 11 |  | All Site Manager
2 |  |  | CC bank Mestika | 6 | 6 |  | All Site Manager
3 |  |  | OBC FMC PRODUCT STAGE-2 (TAFF) | 140 | 140 |  | All Site Manager
4 |  |  | BILLCO (COLLECTION CONVERGENCY T. SEL AREA-1) | 52 | 52
5 |  |  | HR SSO | 1 | 1
6 |  |  | Site Manager | 1 | 1
7 |  |  | CS/OB | 5 | 5
8 |  |  | Security | 4 | 4
9 |  |  | Teknisi | 1 | 1
10
11 |  | Graha Pangeran Surabaya | BNI Multisite | 150 | 150 |  | FAM 5
12 |  | Graha Pena Surabaya | Bank Jatim | 22 | 22 |  | FAM 5
13 |  | Graha Pena Surabaya | Citilink | 20 | 20 |  | FAM 5
14 |  | Gedung Kalbe | Kalbe | 20 | 20 |  | FAM 5
15 |  | Plaza Telkom Malang | P2P | 34 | 34 |  | FAM 5
16 |  | Graha Intan Yogyakarta | Citilink | 31 | 31 |  | FAM 5
17 |  | Graha Intan Yogyakarta | Siloam | 36 | 36 |  | FAM 5
18 |  | Graha Intan Yogyakarta | Taspen | 15 | 15 |  | FAM 5
19 |  | Graha Intan Yogyakarta | BOII | 4 | 4 |  | FAM 5
20 |  | Graha Intan Yogyakarta | Pegadaian | 80 | 80 |  | FAM 5
21 |  | Graha Intan Yogyakarta | allofresh | 8 | 8 |  | FAM 5
22 |  | Graha Intan Yogyakarta | SatuSehat | 60 | 60 |  | FAM 5
23 |  | Graha Intan Yogyakarta | Pegadaian di ex Aladin | 20 | 20 |  | FAM 5
24 |  | Graha Intan Yogyakarta | Damri | 4 | 4 |  | FAM 5
25 |  | Graha Intan Yogyakarta | Posindo | 35 | 35 |  | FAM 5
26 |  | Graha Pangeran Surabaya | IT & Support | 6 | 6 |  | FAM 5
27 |  | Plaza Telkom Malang | IT & Support | 3 | 3 |  | FAM 5
28 |  | Graha Pena Surabaya | FAM & Finance | 3 | 3 |  | FAM 5
29 |  | Gedung Kalbe | IT & Support (crm kalbe) | 2 | 2 |  | FAM 5
30 |  | Graha Intan Yogyakarta | IT, ME, HR | 6 | 6 |  | FAM 5

## 16_OPEN_INVOICE
No | No Invoice | Vendor | Site/Gedung | Jenis Layanan | Periode Invoice | Tanggal Invoice | Due Date | Nilai Invoice | Aging (Hari) | PIC | Status | Kendala | Keterangan
1 | [9 empty] | JAMAL-RANIA
2 | [9 empty] | JAMAL-RANIA
3 | [9 empty] | JAMAL-RANIA

## 17_INVOICE_PROSES
No | No Invoice | Vendor | Site/Gedung | Jenis Layanan | Periode | Nilai Invoice | Tanggal Diterima | Tanggal Diproses | Lama Proses (Hari) | PIC | Status | Keterangan
1 | [9 empty] | JAMAL-RANIA
2 | [9 empty] | JAMAL-RANIA
3 | [9 empty] | JAMAL-RANIA

## 18_INVOICE_PAID
No | No Invoice | Vendor | Site/Gedung | Jenis Layanan | Periode | Nilai Invoice | Due Date | Tanggal Paid | Lama Pembayaran | PIC | Status | Keterangan
1 | [9 empty] | JAMAL-RANIA
2 | [9 empty] | JAMAL-RANIA
3 | [9 empty] | JAMAL-RANIA

## 19_INCIDENT_PETTY_CASH
No | Tanggal | Site/Gedung | No. Transaksi | Jenis Pengeluaran | Deskripsi | Nilai | Budget | Selisih | PIC | Status | Keterangan
1 | 2026-08-10 | Mampang |  | Cash Advance | Pembayaran Denda Pembayaran Pajak Reklame Gedung Mampang | 2219568 |  |  | SANDRA | sso
2 | 2026-08-13 | Fatmawati |  | Reimburse | Pembelian Kebutuhan Perawatan Gedung | 5766276 |  |  | SANDRA | sso
3 | [8 empty] | SANDRA

## 20_PENYERAPAN_RKAP_CAPEX_OPEX
No | Periode | Site/Gedung | Jenis | Kategori | Budget RKAP | Realisasi | Sisa Budget | Penyerapan (%) | Target Penyerapan (%) | Variance (%) | PIC | Status | Keterangan
1 | [10 empty] | KHAERUN N-JAMAL
2 | [10 empty] | KHAERUN N-JAMAL
3 | [10 empty] | KHAERUN N-JAMAL

## 21_AB
No | Tanggal | Site/Gedung | Asset Tag | Nama Asset | Kategori | Merk | Model | Serial Number | Qty | Nilai Asset | Sumber | PIC | Status | Keterangan
1 | [11 empty] | ASSET MANAGEMENT
2 | [11 empty] | ASSET MANAGEMENT
3 | [11 empty] | ASSET MANAGEMENT

## 22_NEW_CAPEX
No | Tahun | Site/Gedung | Nama Capex | Kategori | Justifikasi | Qty | Estimasi Nilai | Budget RKAP | Vendor | Target Pengadaan | PIC | Status | Keterangan
1 | [10 empty] | ASSET MANAGEMENT
2 | [10 empty] | ASSET MANAGEMENT
3 | [10 empty] | ASSET MANAGEMENT

## 24_INVENTORY
No | Periode | Site/Gedung | Layanan | Total Asset | Asset Sudah Dicek | Asset Belum Dicek | Asset Sesuai | Asset Tidak Sesuai | Progress (%) | Temuan | PIC | Status | Tanggal Update | Keterangan
1 | Q1 - Q3 | HO Fatmawati | CC Sompo |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
2 | Q1 - Q3 | HO Fatmawati | CC Garuda |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
3 | Q1 - Q3 | HO Fatmawati | CC BNI Securitas |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
4 | Q1 - Q3 | GIF | CC BSI |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
5 | Q1 - Q3 | GIF | FASUM |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
6 | Q1 - Q3 | GICC Mampang | HumanVue Ops |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
7 | Q1 - Q3 | GICC Mampang | Fapro Ops |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
8 | Q1 - Q3 | GICC Mampang | FinVue Ops |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
9 | Q1 - Q3 | GICC Mampang | IT Ops |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
10 | Q1 - Q3 | GICC Mampang | IOC OPs |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
11 | Q1 - Q3 | Gatsu Medan | CC Bank Sumut |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | BA Inventarisasi Done | 16 Verifikasi
12 | Q1 - Q3 | Gatsu Medan | CC Bank Mestika |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | BA Inventarisasi Done | 2 BA Done
13 | Q1 - Q3 | GICC Tendean | CC Telkom DMO |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
14 | Q1 - Q3 | GICC Tendean | CC ASDP |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
15 | Q1 - Q3 | GICC Tendean | CC DOM |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
16 | Q1 - Q3 | GICC Tendean | CC BES |  | Done | - |  |  | 100 |  | FAM | Active |  | Verifikasi
17 | Q1 - Q3 | Sri Ratu |  |  | Done | [5 empty] | FAM | Active |  | Verifikasi
18 | Q1 - Q3 | Graha Intan |  |  | Done | [5 empty] | FAM | Active |  | Verifikasi

## 23_MUTASI_CAPEX
No | Tanggal | Asset Tag | Nama Asset | Site Asal | Lokasi Asal | Site Tujuan | Lokasi Tujuan | Nilai Asset | Alasan Mutasi | PIC | Status | Tanggal Efektif | Keterangan
1 | [9 empty] | ASSET MANAGEMENT
2 | [9 empty] | ASSET MANAGEMENT
3 | [9 empty] | ASSET MANAGEMENT